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	Series
	Excitation
	Dichroic
	Emission
	Scope

	
	355/40
	
	460/40
	Victor III


	
	485/15
	
	535/25
	

	
	544/15
	
	590/20
	

	Laser Line
	Wattage
	wide
	narrow
	

	405nm
	17.1mW
	420-520
	420-460
	FV10i


	473
	11.9mW
	490-590
	495-540
	

	559
	15mW
	570-670
	570-620
	

	635
	9.5mW
	660-760
	660-710
	

	BFP
	370-401
	420
	435-485
	NiE


	GFP HC
	470/40
	495
	525/50
	

	YFP
	500/20
	515
	535/30
	

	TxRed
	540-580
	585
	630-675
	

	CY5 
	590-650
	660
	662-738
	

	
	
	
	
	

	DAPI
	370-401
	420
	435-485
	
C2Si Visual

	GFP HC
	470/40
	495
	525/50
	

	TxRed
	540-580
	585
	630-675
	

	CY5 
	590-650
	660
	662-738
	

	Detector
	Excitation
	Detection
	Fluor
	

	FL1
	488
	530/30
	FITC
	

FACSCalibur

	FL2
	488
	585/42
	PE
	

	FL3
	488/635
	670/LP
	perCP
	

	FL4
	488
	661/16
	ACP
	

	Laser Line
	EM
	width
	
	

	488
	‘blue’518
	22
	
	
Azure
Sapphire

	520
	‘green’565
	24
	
	

	658
	‘red’710
	40
	
	

	784
	‘IR’832
	37
	
	

	Detector
	Laser 
	Detection
	Name
	

	FL1
	405
	450/50
	DAPI
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	Fl2
	488
	525/50
	eGFP,A488
	

	FL3
	561
	600/60
	PE,PI
	

	FL4
	638
	665/30
	APC
	

	FL5
	
	720/60
	A700, CY5.5
	

	FL6
	
	785/60
	CY7
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